ПЛАН

по управлению окружающей и социальной средой (включая инфекционный контроль и управление медицинскими отходами)

| Часть 1. Институциональная и административная |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Страна | Республика Беларусь |  |  |  |
| Название Проекта | Экстренное реагирование на СОVID-19 в Республике Беларусь |  |  |  |
| Объем проекта и его содержание | Целью реализации Проекта является укрепление отдельных аспектов системы здравоохранения Республики Беларусь для ответных мер в отношении вспышки коронавирусной инфекции СОVID-19 (SARS- СоV-2), оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Проект направлен на: (i) усиление потенциала отделений интенсивной терапии (анестезиологии и реанимации) организаций здравоохранения, (ii) повышение эффективности скорой (неотложной) медицинской помощи на догоспитальном этапе. |  |  |  |
| Ответственные лица по управлению (Ф.И.О. и контактная информация) | Всемирный банк (Руководитель проекта Эльвира Анадолу) | ОУП (Руководитель группы Андрей Анатольевич Кобель) | Организация здравоохранения (данные лица, ответственного за реализацию проекта лицо) главный врач УЗ «Добрушская ЦРБ» Белоглазова Надежда Алексеевна. |  |
| Ответственные лица за реализацию (Ф.И.О. и контактная информация) | Специалист Всемирного банка по РДООСС Аркадий Капчелеа | Лицо, осуществляющее надзор за реализацией РДООСС Светлана Владимировна Дедович | заместитель главного врача Алексеенко Ольга Степановна (данные лица, ответственного за реализацию РДООСС в ОЗ) | нет (подрядчик, при наличии) |
| ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА |  |  |  |  |
| Наименование ОЗ | 1. Учреждение здравоохранения «Добрушская центральная районная больница» |  |  |  |
| Местоположение объекта, включая приложение с картой ОЗ | 2. Юридический адрес: улица Чапаева, дом 3, город Добруш, Гомельская область. Объект расположен на юго-востоке Беларуси, в пределах Гомельского Полесья, на границе трех государств: Российской Федерации, Украины и Беларуси. Район граничит с Ветковским и Гомельским районами Гомельской области, Новозыбковским, Злынковским и Климовским районами Брянской области Российской Федерации, Городнянским районом Черниговской области Украины. Учреждение расположено в центре города, в непосредственной близости от жилых домов и промышленной зоны филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО УКХ «Белорусские обои». |  |  |  |
| Географическое описание местности | 3. Краткая характеристика климатических условий, географического рельефа: климат в районе умеренно континентальный, с теплым летом и мягкой зимой. Характер рельефа равнинный, преобладают высоты 140-160 метров. Основные реки – Ипуть с притоками, Хоропуть и Нетёша, Уть (приток Сожа). На севере района – озеро Ревучее. В западной части района расположен Шабринский биологический заказник. Прилегающая территория объекта озеленена. |  |  |  |
| Характеристика организации здравоохранения, в которой располагается объект | 4. Тип ОЗ: больница 5. С 10.09.2021 по 03.12.2021 согласно приказов главного врача «О временном перепрофилировании коечного фонда» УЗ «Добрушская ЦРБ» частично перепрофилирована для оказания качественной медицинской помощи пациентам с инфекцией СОVID-19 в условиях инфекционного отделения, в том числе: - приказ от 10.09.2021 № 908: перепрофилирование 40 терапевтических коек стационара ЦРБ -в 40 инфекционных коек; - приказ от 16.09.2021 № 930: перепрофилирование 18 терапевтических коек стационара ЦРБ в 18 инфекционных коек (всего 58 инфекционных коек); - приказ от 17.09.2021 № 942: перепрофилирование 20 коек хирургического профиля -в 20 коек инфекционного профиля (всего 78 инфекционных коек); - приказ от 22.09.2021 № 969: перепрофилирование 3 коек -педиатрического профиля в 3 койки инфекционного профиля (всего 81 инфекционная койка); - приказ от 27.09.2021 № 994«О внесении изменений в штатное расписание»: перепрофилирование 10 хирургических коек -в 10 инфекционных и 25 терапевтических коек филиала ЦРБ в 25 - инфекционных стационара ЦРБ (всего 116 инфекционных коек); - приказ от 06.10.2021 № 1144: перепрофилирование 10 терапевтических коек стационара (г.п. Тереховка) в 10 инфекционных стационара ЦРБ (всего 126 инфекционных коек). В отделении анестезиологии реанимации интенсивной терапии (далее-ОАРИТ), мощностью на 6 коек осуществлялось оказание медицинской помощи тяжелым пациентам с ТОРИ и инфекцией СОVID-19. В период с 28.10 по 03.12.2021 в связи со постепенным улучшением эпидемиологической ситуации, проводилось постепенное обратное перепрофилировнаие коечного фонда (издано 7 приказов главного врача: 27.10.2021 №1230, 01.11.2021 № 1245, 03.11.2021 № 1260, 16.11.2021 № 1310, 09.11.2021 № 1275, 16.11.2021 № 1310, 24.11.2021 № 1345, 30.11.2021 № 1370) С 03.12.2021 госпитализация пациентов Добрушского района со средней и тяжелой формой инфекции СОVID-19 осуществляется в организации здравоохранения г.Гомеля (ГУЗ «ГГКБ №3», У «ГОИКБ», У «ГОТКБ»). 6. Функции: - контроль за полнотой и своевременностью выявления случаев инфекционных заболеваний, в том числе не исключающих ИСМП; - проведение качественного эпидемиологического расследования случаев инфекционных заболеваний, в том числе не исключающих ИСМП; - назначение и контроль проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекционных заболеваний, в том числе не исключающих ИСМП; - контроль за соблюдением требований санитарно-эпидемического законодательства в учреждении здравоохранения, в том числе при выявлении пациента с подозрением на инфекционное заболевание; - охрана здоровья персонала; - обучение персонала. Класс чистоты отделение анестезиологии реанимации интенсивной терапии (далее-ОАРИТ): - 1 палата относится к классу Б (чистая); - остальные палаты, ординаторская, сестринская-класс В (условно чистые); - санитарная комната, коридор, туалет, помещение для временного хранения грязного белья и отходов – класс Г(грязные). Класс чистоты отделения скорой медицинской помощи (далее - ОСМП) - процедурный кабинет-класс Б (чистый); - диспетчерская, комнаты отдыха персонала –класс В(условно чистые); - санитарная комната, коридор, туалет, помещение для временного хранения грязного белья и отходов – класс Г(грязные). 7. Описать систему водоснабжения, водоотведения (канализации), централизованного теплоснабжения (предоставить данные из технического паспорта ОЗ); ОАРИТ - центральное отопление, водоснабжение, водоотведение (канализация); ОСМП- центральное отопление и водоснабжение; водоотведение (канализация)-выгреб. 8. Структура коечного фонда учреждения: терапевтическое-68 коек; хирургическое -40 коек; педиатрическое-18 коек; гинекологическое-17 коек; ОАРИТ-6 |  |  |  |
| Система инфекционного контроля и обращения с отходами | Система инфекционного контроля и обращения с отходами в ОЗ: 9. Описать тип, источник и годовой норматив образования медицинских отходов, образующихся в ОЗ, включая твердые, жидкие, опасные и неопасные (если они значительны): - одноразовые шприцы, бывшие в употреблении, непосредственно после выполнения инъекций (класс опасности 4, код 7710801). Годовой норматив образования мед. отходов- 0,8т; - острые предметы, снятые со шприцов с помощью иглосъемника или устройства для безопасного снятия игл (класс опасности 4, код 7710102). Годовой норматив образования мед. отходов-0,2т; - отходы, загрязненные кровью или биологическими жидкостями не инфицирующими (класс опасности 4, код 7710104). Годовой норматив образования мед.отходов-0,4 кг; - изношенная спецодежда (медицинские халаты, костюмы, шапочки) (класс опасности 4, код 5820903); - анатомические отходы необеззараженные (необеззараженные), образующиеся в операционных (класс опасности 1, код 7710301). Годовой норматив образования мед.отходов -0,148 т; - приборы и инструменты медицинского назначения, не соответствующие установленным требованиям, испорченные или использованные, обеззараженные (обезвреженные) (класс опасности 4, код 7710800). Годовой норматив образования мед.отходов 0,06т; - термометры ртутные использованные или испорченные (класс опасности 1, код 7711000). Годовой норматив образования мед.отходов-537 штук; - пластмассовая упаковка (класс опасности 3, код 5711800). Годовой норматив мед. отходов 0,436т; - стеклобой бесцветный тарный (класс опасности –не опасен (НО), код 3140801). Годовой норматив образования мед.отходов -4,320т - отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства, отходы упаковочной бумаги и картона незагрязненные (класс опасности 4, код 1870601). Годовой норматив образования мед.отходов -16,160т 10. Доставка медицинских изделий и иных товаров осуществляется автотранспортом ЦРБ. Одноразовые шприцы, бывшие в употреблении, непосредственно после выполнения инъекций промываются дезинфицирующим раствором в пластмассовых емкостях объемом по 0,5-1,0 л, установленных на столиках в процедурных кабинетах, после чего со шприца с помощью иглоотсекателя или устройства для безопасного извлечения игл снимается одноразовая игла. После первичной обработки шприцы разбираются и загружаются в маркированные пластмассовые емкости объемом по 0,5-1,0 л, установленные на столиках, где производится их вторичная дезинфекция методом полного погружения в дезинфицирующий раствор в соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующего средства. Раствор дезинфицирующего средства сливается из емкостей в соответствии с указанной инструкцией. Дезинфицированные (обезвреженные) шприцы промываются под проточной водой, высушиваются и перемещаются в картонные коробки объемом по 0,05 м3, установленные на бетонном полу в подвале ЦРБ, в комнате сбора медицинских отходов в филиале ЦРБ, в комнате временного хранения отходов отделения скорой медицинской помощи (ОСМП), в подвале поликлиники. После накопления не более 3,37 т, но не реже 1 раза в год одноразовые шприцы, бывшие в употреблении, обеззараженные сдаются в специализированную организацию (ЧТУП «Полиран»). Острые предметы, снятые со шприцов с помощью иглосъемника или устройства для безопасного снятия игл, загружаются в одноразовые пластмассовые емкости, установленные на столиках, где производится их вторичная дезинфекция методом полного погружения в дезинфицирующий раствор в соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующего средства. Раствор дезинфицирующего средства сливается из емкостей в соответствии с указанной инструкцией. После дезинфекции в конце каждой смены острые предметы (обезвреженные) перегружаются в не прокалываемые пластмассовые емкости. После заполнения иглами емкости с острыми предметами обеззараженными (обезвреженными) герметично закрываются закручивающимися крышками, и переносятся в закрытый металлический контейнер объемом 0,75 м, установленный на площадке раздельного сбора отходов ЦРБ, на деревянные стеллажи в комнате сбора медицинских отходов в филиале ЦРБ и в комнате временного хранения отходов отделения скорой медицинской помощи (ОСМП), в закрытые металлические контейнеры объемом по 0,75 м3 поликлиники. По мере заполнения тары острые предметы обеззараженные вывозятся на полигон ТКО КУП «Добрушский коммунальник». Средства индивидуальной защиты (далее-СИЗ) (одноразовые противоэпидемические костюмы, бахилы, передники, нарукавники, одноразовые латексные перчатки) после использования при контакте с инфекционными пациентами подвергаются химическому методу дезинфекции (дезинфицирующее средство в соответствии с инструкцией по его применению), собираются в емкости объемом 5,0л и 30,0л, установленные на полу в шлюзах, где производится их дезинфекция методом полного погружения в дезинфицирующий раствор в соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующего средства. Раствор дезинфицирующего средства сливается из емкостей в соответствии с указанной инструкцией. После дезинфекции СИЗ, собираются в одноразовые полиэтиленовые пакеты. После заполнения пакетов из них удаляется воздух, и лицо, ответственное за сбор медицинских отходов, осуществляет их герметизацию. Удаление воздуха и герметизация одноразовых пакетов производится с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожи. Независимо от объема заполнения пакетов, их удаляют из шлюзов в конце рабочей смены. Одноразовые пакеты с СИЗ переносятся в закрытый металлический контейнер объемом 0,75 м3, установленный на площадке раздельного сбора отходов ЦРБ. По мере заполнения тары, обеззараженные СИЗ, вывозятся на полигон ТКО КУП «Добрушский коммунальник». Анатомические отходы необеззараженные (необеззараженные), образующиеся в операционных, собираются в плотную герметичную упаковку одноразового использования и хранятся в закрытых пластиковых контейнерах. По мере заполнения тары, но не реже 1 раза в сутки, анатомические отходы необеззараженные (необеззараженные) вывозятся в паталогоанатомическое бюро г. Гомеля. Приборы и инструменты медицинского назначения, не соответствующие установленным требованиям, испорченные или использованные, обеззараженные (обезвреженные) собираются и хранятся в картонных коробках объемом по 0,05 м3, установленных на бетонном полу в подвале ЦРБ, в комнате сбора медицинских отходов в филиале ЦРБ, в комнате временного хранения отходов ОСМП. После накопления не более 1,0т приборы и инструменты медицинского назначения, не соответствующие установленным требованиям, передаются в специализированную организацию (ЧП «Гомельвторчермед». Термометры ртутные использованные или испорченные собираются и хранятся в герметично закрытой склянке в 4-х закрытых пластмассовых емкостях объёмом по 0,005 м3, установленных на стеллажах в закрытых на замок подвальных помещениях ЦРБ и центрального корпуса филиала ЦРБ. После накопления не более 200 шт. отработанные термометры передаются на демеркуризацию в специализированную организацию (ОАО «Светлогорск Химволокно»). Пластмассовая упаковка собирается и хранится в полипропиленовых мешках на бетонном полу в подвале ЦРБ и поликлиники, в комнате временного хранения отходов ОСМП, в складе филиала ЦРБ. После накопления не более 2,8 т, но не реже 1 раза в год, отходы пластмассы передаются в заготовительную (ЧТУП «Полиран»). Стеклобой бесцветный тарный собирается и хранится в картонных коробках объемом по 0,02 м3, установленных на бетонном полу в подвале ЦРБ и поликлиники, в комнате временного хранения отходов ОСМП, в складе филиала ЦРБ. После накопления не более 5,64 т, но не реже 1 раза в год, стеклобой передается в заготовительную организацию (КУП «Спецкоммунтранс»). Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства, отходы упаковочной бумаги и картона незагрязненные собираются и хранятся в кипах на деревянных стеллажах, установленных в подсобных помещениях в подвале ЦРБ и поликлиники, в комнате временного хранения отходов отделения скорой медицинской помощи (ОСМП). После накопления не более 12,7 т, но не реже 1 раза в год отходы бумаги и картона передаются в заготовительную организацию по договору (КУП «Добрушский коммунальник»). 11. Указать ответственных лиц в ОЗ для контроля инфекционных заболеваний и обращения с отходами. Организация обращения с отходами предполагает функционирование в учреждении системы для контроля инфекционных заболеваний и по обращению и учету отходов, основой которой является четкое распределение ответственности и обязанностей руководящего состава и исполнителей. Приказом главного врача УЗ «Добрушская ЦРБ» назначаются ответственное должностное лицо по координации контроля инфекционных заболеваний и обращения с отходами производства, учету от ходов производства, ведению статистической отчетности в учреждении, и ответственные должностные лица за организацию обращения, учета отходов производства в структурных подразделениях. Ответственным должностным лицом контроля инфекционных заболеваний является заместитель главного врача Дроздов Виталий Сергеевич. Ответственным должностным лицом по координации обращения с отходами производства в учреждении является заместитель главного врача по хозяйственной работе Бруев Александр Михайлович. Ответственными должностными лицами за контроль инфекционных заболеваний и организацию обращения и учета отходов производства в структурных подразделениях являются: - по медицинским отходам, образующимся в ОАРИТ, и инфекционному контролю – старшая медсестра ОАРИТ Царикевич Галина Михайловна 12. Применимые меры по управлению обращением с отходами (по каждому подпункту ответить да, нет, не предусмотрено): • минимизация, повторное использование и переработка отходов, включая методы и процедуры для минимизации образования отходов – да; • доставка и хранение образцов, проб, реагентов, лекарственных препаратов и медицинских изделий, включая методы и процедуры для минимизации рисков, связанных с доставкой, получением и хранением опасных медицинских товаров – да; • сортировка отходов, упаковка, и маркировка - необходимо проводить разделение отходов на месте их образования и применять принятый на международном уровне метод их упаковки и маркировки – да; • сбор и транспортировка на месте - применение методов и процедур для своевременного удаления надлежащим образом упакованных и маркированных отходов с использованием специально предназначенной упаковки, средств перемещения и маршрутов, а также дезинфекция соответствующих инструментов и помещений, обеспечение гигиены и безопасности соответствующих вспомогательных работников здравоохранения, таких как санитарки, сестры-хозяйки и т.д. – да; • хранение отходов - наличие нескольких площадок для хранения отходов, предназначенных для различных типов отходов, их надлежащее обслуживание и дезинфекция, а также вывоз инфекционных отходов из хранилища ОЗ для утилизации в течение 24 часов – не предусмотрено; • обработка и утилизация отходов на месте (например, мусоросжигательная установка) - проведение должной проверки существующей мусоросжигательной установки и изучение ее технической исправности, технологической мощности, эксплуатационных характеристик и возможностей оператора, исходя из чего, – обеспечение корректирующих мер – нет; • транспортировка и вывоз отходов на объекты по использованию, обезвреживанию и (или) захоронению отходов за пределами площадки – объекты могут включать мусоросжигательные установки, полигон для захоронения опасных отходов, которые также нуждаются в должной проверке, предоставляя, при необходимости, корректирующие меры, согласованные с государственным органом или операторами частного сектора – нет; • В Добрушском районе станция по очистке сточных вод не предусмотрена. Сточные воды сбрасываются на городские естественные очистные сооружения биологической очистки –канализационно-насосная стация ( КНС), 5 биологических прудов, 6 карт полей фильтрации Обслуживающая организация КУП «Добрушский коммунальник». |  |  |  |
| Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагированию | 13. Разработан план предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в учреждения здравоохранения «Добрушская центральная районная больница», согласован с начальником РОЧС Добрушского района. Назначены ответственные лица за его исполнение: – заместитель главного врача Дроздов Виталий Сергеевич; – заместитель главного врача по хозяйственной работе Бруев Александр Михайлович; – ведущий специалист по мобилизационной работе Ивус Александр Фёдорович. Главным врачом и вышеуказанными лицами были изучены и приняты к сведению и руководству в работе информационные материалы, предоставленные Всемирным банком (письмо РНПЦ МТ от 27.10.2021 № 25-04/554 «Об обеспечении пожарной безопасности». Все рекомендации Всемирного банка по обеспечению пожарной безопасности выполнены. |  |  |  |
| ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |
| Национальное и местное законодательство и разрешения, применимые к проектной деятельности | Нормативная правовая база Проекта включает в себя ряд национальных законов, норм и правил, экологических и социальных стандартов и руководств Группы Всемирного Банка, а также руководящих документов ВОЗ: Закон от 18 июля 2016 г. № 399-3 «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»; Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-3 «0 санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-3 «Об охране труда»; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 №47 «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.10.2020 №624 «О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания»; Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.04.2020 № 36 «О реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 08.04.2020 № 208»; Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 07.02.2018 № 14 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»; Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 1106 от 20.10.2020 «О некоторых вопросах оказания медицинской помощи пациентов с инфекцией СОУГО-19»; Экологические и социальные стандарты ВБ: СЭС1 – Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями; СЭС2 – Труд и условия труда; СЭСЗ – Ресурсы и эффективность, предотвращение загрязнения и управление им; СЭС4 – Здоровье и безопасность сообщества; Руководящие принципы ГБОС по охране окружающей среды и технике безопасности (Общие руководящие принципы ГБОС: (а) ГБОС 2.5 – Биологические опасности; (b) ГБОС 2.7 – Средства индивидуальной защиты (СИЗ); (с) ГБОС 3.5 – Перевозка опасных материалов; (d) ГБОС 3.6 - Профилактика заболеваний); Руководство IFС по охране окружающей среды, здоровья и безопасности для организаций здравоохранения; Техническое руководство Всемирной Организации Здравоохранения по следующим вопросам: (i) лабораторная биобезопасность, (ii) профилактика инфекций и борьба с ними, (iii) права, роли и обязанности работников здравоохранения, в том числе ключевые аспекты безопасности и гигиены труда, (iv) водоснабжение, санитария, гигиена и утилизация отходов, (v) карантин лиц, (vi) рациональное использование СИЗ, (vii) источники и распределение кислорода для центров обработки СОVID-19. |  |  |  |
| РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ |  |  |  |  |
| Определить, когда и где документ был размещен и проведено его общественное обсуждение | 14. С 25.03.2021 по 06.04.2021 ПУОСС был размещён на главной странице сайта учреждения для общественного обсуждения. Замечаний, вопросов и предложений не поступало. |  |  |  |
| ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА |  |  |  |  |
| Реализация институциональных механизмов. Запланированные / проведенные мероприятия по наращиванию потенциала организации | 15. Определить ответственных на каждом этапе полного цикла инфекционного контроля и обращения с отходами в организации: - организована комиссия по профилактике внутрибольничных инфекций ИСМП (далее –комиссия); - комиссия по работе по обращению с отходами; 16. Определить ответственных за инфекционный контроль и биобезопасность, а также за работу по обращению с отходами; - ответственный за инфекционный контроль и биобезопасность – заместитель главного врача Дроздов Виталий Сергеевич; - ответственный за работу по обращению с отходами заместитель главного врача по хозяйственной работе Бруев Александр Михайлович; 17. Каким документом определяется ответственность руководителя за инфекционный контроль и утилизацию отходов; - приказ главного врача. 18. Вовлечение всех соответствующих структурных подразделений ОЗ и создание внутриведомственной команды для управления, координации и регулярного анализа проблем и результатов работы: ответственным назначен заместитель главного врача Алексеенко Ольга Степановна. 19. Определить ответственных по системе управления информацией для отслеживания и регистрации потоков отходов в ОЗ: назначен заместитель главного врача по хозяйственной работе Бруев Александр Михайлович. 20. Мероприятия по наращиванию потенциала ОЗ и обучение работников, в том числе работников по управлению обращения с отходами, санитарок, сестер-хозяек и т.д. (сторонние поставщики услуг по обращению с отходами также должны пройти соответствующее обучение): - приказ главного врача об организации подготовки медицинских работников по карантинно-опасным инфекционным заболеваниям; - на каждом производственном совещании заместителями главного врача доводится до сведения заведующих структурных подразделений информация о новых действующих нормативных документах, в том числе по инфекционным и неинфекционным заболеваниям. При обучении персонала задачами являются: - создание дифференцированных программ обучения, практических навыков на порученном участке работы с акцентом на медработников, поступающих на работу; - создание программ по контролю знаний и практических навыков для всех категорий медперсонала; - проведение ежегодного планового контроля и практических навыков по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства; - организация и проведение внепланового контроля и практических навыков по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства; - предполагается проведение тренинга по управлению отходами 29.03.2021. 21. Предоставить информацию по ответственным лицам со стороны руководства ОЗ: приказом главного врача определены ответственные за рассмотрение обращений работников по вопросам инфекционного контроля – заместитель главного врача Дроздов Виталий Сергеевич; по обращению с отходами – заместитель главного врача по хозяйственной работе Бруев Александр Михайлович. |  |  |  |

Часть 2. Экологические и социальные риски и меры по смягчению и контролю инфекций и деятельность по обращению с медицинскими отходами

| Основные мероприятия | Потенциальные экологические и социальные проблемы и риски | Предлагаемые меры по смягчению последствий | Учреждение, ответственное за исполнение | График выполнения работ | Стоимость (если не включена в бюджет организации здравоохранения или бюджет проекта) в белорусских рублях/долларах США |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатация ОЗ |  |  |  |  |  |
| 1. Общая работа ОЗ - загрязнение окружающей среды | • Твердые отходы, сточные воды и выбросы в атмосферу | • Мониторинг и контроль образующихся твердых отходов, привлечение поставщиков услуг по утилизации отходов; • Обеспечение надлежащей работы технологического оборудования - установок обеззараживания медицинских отходов и соблюдение требований законодательства по обращению с медицинскими отходами; • Мониторинг и контроль выбросов в атмосферу объектов по утилизации медицинских отходов и обеспечение надлежащей работы оборудования • Мониторинг и контроль образующихся сточных вод, обеспечение договорных условий сброса в городскую канализационную систему | Учреждение здравоохранения «Добрушская ЦРБ» |  |  |
| 2. Общая работа 03 – вопросы, связанные с охраной труда и техникой безопасности | • Риски, связанные с охраной труда и техникой безопасности | • Обеспечение проведения периодических медицинских осмотров персонала, анализ возможных рисков на рабочих местах и подготовка и реализация соответствующих планов действий по смягчению последствий, при необходимости | Организация здравоохранения |  |  |
| 3. Общая работа ОЗ – трудовые вопросы | • Потенциальные конфликты, связанные с трудовыми вопросами | • Назначение контактного лица, ответственного за межличностную коммуникацию и рассмотрение обращений/жалоб от сотрудников 03 • Проведение встреч и консультаций с сотрудниками 03 с целью выявления и упреждающего урегулирования потенциальных конфликтов | Организация здравоохранения |  |  |
| 4. Общая работа ОЗ – гендерно мотивированное насилие / сексуальная эксплуатация и сексуальные надругательства / сексуальные домогательства на работе | • Гендерно мотивированное насилие/ сексуальная эксплуатация и сексуальные надругательства/ сексуальные домогательства на работе | • Менеджмент возможных конфликтов, связанных с гендерно мотивированным насилием / сексуальной эксплуатацией и сексуальными надругательствами / сексуальными домогательствами на работе |  |  |  |
| 5. Общая работа использование – использование дифференцированного подхода к лечению групп высокого риска и уязвимых групп (пожилых людей, лиц с уже существующими заболеваниями, детей) | • Повышенные риски для уязвимых групп населения | Обеспечение равных возможностей для всех социальных групп, в частности, для групп высокого риска и уязвимых групп людей | Организация здравоохранения |  |  |
| 6. Общая работа ОЗ – учет потребностей людей с ограниченными возможностями, с учетом принципа всеобщего доступа к услугам в сфере здравоохранения | • Отсутствие доступа для людей с ограниченными возможностями | • Обеспечение постоянного доступа к услугам в сфере здравоохранения для людей с ограниченными возможностями | Организация здравоохранения |  |  |
| 7. Доставка и хранение образцов, проб, реагентов и лекарственных средств | Риски, связанные со здоровьем сотрудников 03 | • Обеспечение строгого соблюдения национальных протоколов и протоколов 03 по безопасному обращению с образцами, пробами, реагентами, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | Организация здравоохранения |  |  |
| 8 . Хранение и обращение с образцами, пробами, реагентами, прочими потенциально инфекционными материалами | Риски, связанные со здоровьем сотрудников 03 | Обеспечение строгого соблюдения национальных протоколов и протоколов 03 по безопасному обращению с образцами, пробами, реагентами, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | Организация здравоохранения |  |  |
| 9. Сортировка медицинских отходов, упаковка, маркировка | Риски, связанные со здоровьем сотрудников 03 • Загрязнение окружающей среды | Обеспечение строгого соблюдения национального регламента по обращению с медицинскими отходами Обеспечение надлежащего и достаточного количества расходных материалов для сортировки медицинских отходов, упаковки, маркировки Проведение обучения сотрудников 03 | Организация здравоохранения |  |  |
| 10. Сбор медицинских отходов на строительном объекте и их транспортировка | Риски, связанные со здоровьем сотрудников 03 • Загрязнение окружающей среды | Обеспечение строгого соблюдения национального регламента по обращению с медицинскими отходами Использование специализированных транспортных средств для транспортировки медицинских отходов Обеспечение надлежащей подготовки водителей | Организация здравоохранения |  |  |
| 11. Хранение отходов | Риски, связанные со здоровьем сотрудников 03 • Загрязнение окружающей среды | Обеспечение строгого соблюдения национального регламента по обращению с медицинскими отходами Обеспечение строгого соблюдения национальных правил техники безопасности и правил техники безопасности 03 по безопасному хранению отходов | Организация здравоохранения |  |  |
| 12. Обработка и утилизация отходов на территории 03 | Риски, связанные со здоровьем сотрудников 03 • Загрязнение окружающей среды | Обеспечение строгого соблюдения национального регламента по обращению с медицинскими отходами Проведение обучения сотрудников 03 Контроль и обеспечение надлежащей эксплуатации объектов по утилизации медицинских отходов | Организация здравоохранения |  |  |
| 13. Транспортировка отходов на внеплощадочные объекты обращения и утилизации отходов | Риски, связанные со здоровьем сотрудников 03 • Загрязнение окружающей среды | Использование специализированных транспортных средств для транспортировки медицинских отходов • Обеспечение надлежащей подготовки водителей и обучения сотрудников объектов по утилизации отходов | Организация здравоохранения |  |  |
| 14. Привлечение дополнительных сотрудников службы безопасности | Вопросы прав человека • Потенциальные риски для сотрудников 03 | • Использование рекомендаций (справочный меморандум) Всемирного Банка по обеспечению безопасности на проектах по реагированию на СOVID-19 | Организация здравоохранения |  |  |
| 15. Общая работа 03 - трансграничная перевозка проб, образцов, реагентов и прочих потенциально инфекционных материалов | • Риски, связанные со здоровьем и распространением инфекций | • Обеспечение строгого соблюдения протоколов по безопасному обращению с образцами, пробами, реагентами, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения • Использование специализированных транспортных средств для транспортировки медицинских отходов • Обеспечение надлежащей подготовки водителей | Организация здравоохранения, Министерство здравоохранения, ГУП |  |  |
| 16. Эксплуатация приобретенного медицинского оборудования для использования при лечении потенциальных пациентов с COVID-19 | Риски, связанные с охраной труда и техникой безопасности | • Строгое соблюдение всех правил эксплуатации и техники безопасности при использовании оборудования | Организация здравоохранения |  |  |
| 17. Чрезвычайные ситуации | Пролив в результате утечки, сброс воды Профессиональные инфекционные заболевания • Воздействие радиации • Аварийные выбросы инфекционных или опасных веществ в окружающую среду • Отказ медицинского оборудования • Выход из строя объектов по обращению с твердыми бытовыми отходами и сточными водами • Пожар • Иные непредвиденные ситуации | Создание Плана реагирования на чрезвычайные ситуации, предусматривающего действия, которые должны быть предприняты в случае возникновения указанных чрезвычайных событий | Организация здравоохранения |  |  |

Часть 3. План экологического и социального мониторинга

| Экологические и социальные аспекты | Что (кто) является параметром для мониторинга? | Куда (Должен ли этот параметр контролироваться?) | Как (Должен ли этот параметр контролироваться?) | Когда (Определить частоту / или непрерывность?) | Стоимость (если не включено в бюджет проекта) | Кто отвечает за мониторинг? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этап эксплуатации |  |  |  |  |  |
| Загрязнение окружающей среды | Твердые отходы, сточные воды и выбросы в атмосферу | Организация здравоохранения, оборудование для утилизации отходов | Визуальные наблюдения; учет отходов в организации здравоохранения; отчетная документация о сбросах сточных вод | Ежемесячно | Эксплуатационные расходы организации здравоохранения | Организация здравоохранения, РЦГЭиОЗ, Областной и городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| Медицинские отходы | Разделение, упаковка, маркировка, маркировка медикаментов; |  | Визуальные наблюдения; отчетная документация об обучении работниками здравоохранения; | Еженедельно | Эксплуатационные расходы организации здравоохранения | Организация здравоохранения |
| Временное хранение медицинских отходов и места захоронения | Выполнение работ на объекте по утилизации бытовых отходов; ведение инструкции по обращению с отходами производства (включая медицинские отходы); подготовка медицинских работников по системе управления медицинскими отходами | Организация здравоохранения; обращение с отходами | Визуальные наблюдения; отчетная документация об обучении работниками здравоохранения | Еженедельно | Эксплуатационные расходы организации здравоохранения | Организация здравоохранения |
| Транспортировка отходов здравоохранения на объект по использованию, хранению, захоронению и обезвреживанию отходов | Специализированное транспортное средство; обеспечение обучения водителей | Организация здравоохранения | Отчеты о транспортировке медицинских отходов к объекту по использованию, хранению, захоронению и обезвреживанию отходов | Еженедельно | Эксплуатационные расходы организации здравоохранения | Организация здравоохранения |
| ОТТБ риски | Работники медицинской экспертизы; проведенная оценка рисков рабочих пространств; предусмотрено обучение; предоставляется СИЗ; подготовленные планы действий или протоколы по снижению рисков, связанных с охраной труда | Организация здравоохранения; оборудование для утилизации отходов | отчетная документация организации здравоохранения | Ежеквартально | Эксплуатационные расходы организации | Организация здравоохранения |
| Труд и условия труда | Санитарные условия: снабжение пресной питьевой водой; туалеты и кабинки; отдельные зоны приема пищи и т. д. | Осмотр на рабочих местах | Визуальные наблюдения; Проверка процедур ОТТБ | Постоянно | Эксплуатационные расходы организации здравоохранения | Организация здравоохранения |
| Трудовые вопросы | Социальные конфликты гендерное насилие / сексуальная эксплуатация и насилие / сексуальное домагательство | Организация здравоохранения | МРЖ отчетная документация | Ежемесячно | Эксплуатационные расходы организации здравоохранения | Организация здравоохранения |
| Дифференцированное лечение для уязвимых групп и групп с ограниченными | Риски и отсутствие доступа | Организация здравоохранения | Отчетная документация организации здравоохранения, Визуальные наблюдения | Ежемесячно | Эксплуатационные расходы организации здравоохранения | Организация здравоохранения |
| Хранение образцов, образцов, реагентов, фармацевтических препаратов, инфекционных материалов и предметов | Риски заражения | Места для хранения в организации здравоохранения | Визуальные наблюдения и отчетная документация 03 | Еженедельно | Эксплуатационные расходы организации здравоохранения | Организация здравоохранения |
| Управление рассмотрением жалоб | Полученные жалобы | Организация здравоохранения | Отчетная документация организации здравоохранения, | Еженедельно | Эксплуатационные расходы организации здравоохранения | Организация здравоохранения |
| Чрезвычайные происшествия | Пролив в результате утечки, сброс воды; Профессиональное воздействие инфекционных заболеваний; Воздействие радиации; Случайные выбросы инфекционных или опасных веществ в окружающую среду; Отказ медицинского оборудования; Отказ ТБО и очистных сооружений, пожар; Другие возникающие события. | Организация здравоохранения | Отчетная документация организации здравоохранения | Ежемесячно | Эксплуатационные расходы организации здравоохранения | Организация здравоохранения |
| COVID - 19 статистика | Зараженные работники здравоохранения на рабочем месте; | Организация здравоохранения | Отчетная документация организации здравоохранения; Планы действий в чрезвычайных ситуациях | Ежедневно | Эксплуатационные расходы организации здравоохранения | Организация здравоохранения |

Руководитель организации здравоохранения:

Н.А. Белоглазова

(подпись, инициалы, фамилия)

Лицо, ответственное за разработку и реализацию ПУООС, проведение экологического и социального скрининга и мониторинга:

О.С. Алексеенко

(подпись, инициалы, фамилия)